Monitorovací program-  příklad textu-Vymazat ,názvy kapitol závazné (černý text)

v.1 kontroly rizikových aktivit v ochranném pásmu vodního zdroje, případně širším souvisejícím území, je-li to nezbytné z hlediska ochrany vodního zdroje před znečištěním

Ochranné pásmo vodovodu bylo vyhlášeno rozhodnutím XXXXXXXXX z XX.XXXX (např.10.2021), rozhodnutí tvoří součást přílohy tohoto provozního řádu

nebo ochranné pásmo nebylo vyhlášeno je dáno zákonem č. 254/2001 Sb. - vodní zákon jeho velikost je  x  m.

Je/není oplocené, je/není označené cedulemi  (popis do textu !! –do přílohy pouze rozhodnutí)

| Prováděná kontrolní činnost | Frekvence provádění | Kontrolu provádí |
| --- | --- | --- |
| Kontrola travnatých ploch | 1 x týdně | pracovník vodárny |
|  | 1 x měsíčně |  |

Kontroly jsou zaznamenávány do provozního deníku

V.2 Kontroly stavu ochranného pásma, stavebně technického stavu jímacích objektů, úpravny vody, vodojemů, čerpacích stanic a další související infrastruktury systému zásobování pitnou vodou, včetně kontroly zabezpečení těchto objektů proti vniknutí nepovolaných osob

| Prováděná kontrolní činnost | Frekvence provádění | Kontrolu provádí |
| --- | --- | --- |
| Kontrola poklopů jímacích objektů a studny a jejich uzamčení | 1 x týdně | pracovník vodárny |

Kontroly jsou zaznamenávány do provozního deníku

V.3 Kontroly funkčnosti a stavu údržby technických zařízení používaných k jímání, dopravě, úpravě, dezinfekci, kontrole jakosti pitné vody nebo měření tlaku či množství dodávané pitné vody, jakož i ke kontrole zabezpečení provozních objektů

popis co musí obsluha dělat a co vše musí dodržovat – zásady obsluhy a údržba, provozní deníky doplnit– BOZP - ochranné pracovní pomůcky, manipulace s chemikáliemi, lékárnička, možno doplnit níže uvedenou tabulkou

| Prováděná kontrolní činnost | Frekvence provádění | Kontrolu provádí |
| --- | --- | --- |
|  |  | pracovník vodárny |

Kontroly jsou zaznamenávány do provozního deníku

V.4 Měření zaznamenávaná procesem průběžného sledování, sloužící ke kontrole jakosti surové, upravované, upravené nebo dodávané vody nebo ke kontrole procesů úpravy vody; tato měření se použijí v případě, že z posouzení rizik vyplynou jako potřebná kontrolní opatření

Jedná se o jednoduchý systém, kontinuální měření nejsou prováděna

V.5 Odběry a rozbory bodových vzorků surové, upravované, upravené i dodávané vody.

| vzorek | Typ rozboru | Četnost za rok | Odběrné místo |
| --- | --- | --- | --- |
| Surová voda | Krácený | 1 | Vodojem |
| Upravená voda | Souvstažný k úplnému | 1 | Vodojem |
| Dodávaná voda | Krácený * |  | Rozvodná síť |
| Dodávaný voda | Úplný |  | Rozvodná síť |
|  | Radiologický | 1 |  |

- Např z důvodu úpravy vody rozšířený o mangan