Níže uvedená struktura provozního je závazná, včetně některých duplikovaných kapitol

Závazná struktura PŘ:

- údaje o zdroji a místu odběru VZORků SurovÉ vody (doplnit fotodokumentací)

- základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických látkách a chemických směsích (doplnit fotodokumentací)

- Údaje o OPATŘENÍCH NUTNÝCH pro omezení nepřijatelných rizik v celém systému zásobování

- předpokládaný počet zásobovaných osob

- Monitorovací program

- posouzení rizik +Validace dezinfekce(po 1.7.2023) *+ řízení rizik části povodí související s místem odběru (do 12.1.2029)

- způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a provádění údržby

- Přílohy např. stavební povolení kolaudace, povolení k odběru vody, povolení k provozování vodovodu, rozhodnutí vyhlášení ochranného pásma

Další upřesnění  pro kapitoly  V a VI lze nalézt v dalších vzorek na webu KHS

Monitorovací program viz vzor KHS Monitorovací program

Posouzení Rizik viz vzor KHS Posouzení rizik

*VALIDACE DEZINFEKCE: zákonnému požadavku na validaci dezinfekce nelze v současnosti vyhovět z důvodu neexistence metodického pokynu pro jeho zpracování. Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví je však nezbytné do provozního řádu popsat jak čím a kdy je prováděna dezinfekce vody a pokusit se v rámci hodnocení rizik nalézt takové mechanismy dezinfekce, aby byla zajištěna mikrobiální nezávadnost vody a zároveň byl minimalizován vznik nežádoucích toxických produktů dezinfekce. Do provozního řádu je zároveň vhodné uvést, zda v předmětném vodovodu došlo k mikrobiologickému znečištění, nebo bylo zaznamenáno nadlimitní množství nežádoucích produktů chlorace a jaký byl postup pro zamezení těchto nežádoucích jevů.

Vzor se vztahuje :

- pro vodovody   nad 50 zásobených osob nebo s produkcí větší  než 10m3

- pro provozovatele  veřejné studny která byla označena  jako zdroj pitné vody  pokud nedodávají vodu do objektů ze sezónním provozem

- pro osoby zásobující pitnou vodou  z individuálního zdroje    veřejné objekty( školy, zdravotnická zařízení, zařízení stravovacích služeb pokud neprobíhá sezonní provoz