Tento vzor Provozního řádu je určen  pro   provozovatele vodovodu u něhož je průměrná denní produkce menší než 10 m3, nebo počet fyzických osob trvale využívajících vodovod je menší než 50, nebo  pokud vodovod provozuje jako součást své podnikatelské činnosti nebo jako součást jiné činnosti právnické osoby. Takto strukturovaný provozní řád musí být na KHS předložen  do 1.11.2023!!

Níže uvedená struktura provozního je závazná, včetně některých duplikovaných kapitol

Závazná struktura PŘ:

- údaje o zdroji a místu odběru VZORků SurovÉ vody (doplnit fotodokumentací)

- základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických látkách a chemických směsích (doplnit fotodokumentací) +jako součást provozního bude kapitola DEZINFEKCE VODY zmiňující dezinfekci vody (včetně  nárazové).Bude popsáno  jak ,čím a kdy je prováděna.  Pokud je prováděna sloučeninami na bázi sloučenin s chlorem, je třeba upozornit, že nedostatečná dezinfekce může mít vliv na mikrobiologickou závadnost vody, při nadměrné vznikají nežádoucí toxické látky

- předpokládaný počet zásobovaných osob

- Monitorovací program (vzor viz vzor KHS Monitorovací program)

- způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a provádění údržby

- Přílohy např. stavební povolení, kolaudace, povolení k odběru vody, povolení k provozování vodovodu, rozhodnutí vyhlášení ochranného pásma

Pozn.  Vzor se nevztahuje se na  osoby zásobující  pitnou vodou  z individuálního zdroje  veřejné objekty (školy, zdravotnická zařízení, zařízení stravovacích služeb) a veřejné  studny  pokud jejich provoz  není se sezónním provozem. Pro tyto provozovatele platí  povinnost zpracovat Rizika(viz vzor  Provozní řád Jednoduchého vodovodu)   a termín předložení 1.11.2025.